Toruń, 09 lipca 2020 r.

Informuję, iż w toku postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostarczenie masek chirurgicznych, kombinezonów, rękawiczek, masek EEP2/FFP3 oraz fartuchów barierowych, których zakup zostanie sfinansowany w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wpłynęły pytania, które wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytania:**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że każda maska ma być indywidualnie zapakowana czy też wystarczające jest zapakowanie w kartoniki będące pudełkiem-dyspenserem?
2. Czy zamawiający dopuści maseczki chirurgiczne pakowane po 50 sztuk w opakowaniu?
3. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane kombinezony posiadały certyfikat zgodności z normą PN-EN 14126:2005 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą znajdującą się na terenie Unii Europejskiej, taką jak CIOP-PIB? Czy Zamawiający wymaga również deklaracji zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 (środek ochrony indywidualnej kategorii III) oraz oznakowanie CE do ochrony przed czynnikami biologicznymi?
4. Bardzo proszę o informację dot. Zapytania ofertowego na kombinezony. Macie państwo napisane "klejone szwy". Jesteśmy Polskim producentem kombinezonów że wszystkimi normami, jednakże szwy mamy szyte w taki sposób, że pełnią takie samo zadanie jak klejone. Czy w takim przypadku możemy przystąpić do przetargu?
5. Czy Zamawiający dopuszcza maskę FFP2 bez zaworka?
6. Czy Zamawiający dopuści w części 4 maski firmy 3M o numerze katalogowym 8822?
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę I transzy w terminie do 15 dni?
8. Prosimy o określenie kiedy Zamawiający przewiduje pierwsze zamówienie ?
9. Czy Zamawiający może uściślić kto ma wystawić potwierdzenie czystości mikrobiologicznej dla
I transzy oraz raporty dla kolejnych?

**Odpowiedzi:**

Ad. 1,2. Zamawiający dopuszcza, by maseczki chirurgiczne były pakowane w opakowania zbiorcze max. 50 szt. Natomiast w przypadku maseczek FFP2/FFP3 powinny być one pakowane pojedynczo, tak jak w opisie.

Ad. 3. Zamawiający wymaga, aby kombinezon posiadał certyfikat zgodności z normą PN-EN 14126:2005 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Zamawiający wymaga również, aby kombinezon posiadał deklarację zgodności na zgodność z rozporządzeniem UE 2016/425. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby kombinezon był oznakowany znakiem CE oraz znakowany zgodnie
z normą PN-EN 14126:2005.

Ad. 4. Dopuszcza się szwy nieklejone jednak kombinezon, w tym wszystkie łączenia, muszą być wykonane w taki sposób, aby kombinezon był nieprzemakalny.

Ad. 5. Nie dopuszcza się masek FFP2 bez zaworka.

Ad. 6. Zamawiający dopuści wskazane maski, o ile spełniają one wszystkie wymogi określone
w zamówieniu.

Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 8. Zamawiający nie jest w stanie określić precyzyjnie terminu pierwszej transzy zamówienia.

Ad. 9. Zapisy dotyczące czystości mikrobiologicznej zostały usunięte z zapytania.