Toruń,  21.03.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na dostarczenie fartuchów ochronnych jednorazowych, rękawic nitrylowych, masek FFP2, masek chirurgicznych, których zakup zostanie sfinansowany w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

I. Podstawa prawna zastosowanego trybu zaproszenia do składania ofert i wyłączenia stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Art. 6 a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

II. Dane zamawiającego:

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Fartuchy ochronne jednorazowe w ilości 300 000 szt.

Fartuchy ochronne jednorazowe, chroniące przed czynnikami biologicznymi, spełniające następujące wymagania:

- zgodność z normą EN 14126 dotyczącą odzieży ochronnej według 
co najmniej wyszczególnionych warunków:

- odporność na  przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  - klasa 4 i wyższa,

- odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,

- odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa;

- fartuch wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec;

- rękawy z elastyczną silikonową taśmą zabezpieczającą;

- wykonany z materiału minimum 1 klasy palności;

- wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS, bez zawartości lateksu; polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka;

- szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie;

- rozmiar S – 15%, M – 25%, L – 40% i XL – 20%;

- kolor żółty lub niebieski;

- pakowany w indywidualne opakowanie.

- Rękawice medyczne, ochronne w ilości 2 000 000 szt.

Rękawice medyczne nitrylowe spełniające następujące wymagania:

- środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B, diagnostyczne, niejałowe;

- produkt zgodny ze:

- standardem medycznym (PN-EN 455-1:2004; PN-EN 455-2:2015-07; PN-EN 455-3:2015-07; PN-EN 455-4:2010);

- standardem ochronnym (PN-EN ISO 374-1:2017; PN-EN ISO 374-2:2020-03; PN-EN 16523-1:2015; PN-EN 374-4:2014; PN-EN ISO 374-5:2017);

- znakowane zgodnie z normą PN-EN 420+A1:2012;

- oznakowane znakiem CE;

- rękawice elastyczne, teksturowane (minimalna powierzchnia teksturowana – końce palców), grubość na palcu do 0,1 mm +/- 0,03 mm;

- uniwersalne – pasujące na prawą i lewą dłoń, dopasowane do kształtu dłoni, nie pękające przy nakładaniu, z równomiernie rolowanym brzegiem mankietu;

- długości minimum 240 mm;

- trwałe opakowanie zawierające maksymalnie 100 sztuk, z  datą ważności równą lub dłuższą niż 2 lata w chwili dostawy, z wyraźnie oznaczonym rozmiarem oraz serią, 
z możliwością swobodnego wyjęcia rękawic z opakowania;

- AQL 1,5 lub korzystniej;

- rozmiary M - 40%, L - 40%, XL - 20%.

- Maski FFP2 w ilości 250 000 szt.

Maski FFP2 spełniające następujące wymagania:

- produkt zgodny z normą PN-EN 149+A;

- maska z zaworkiem wydechowym;

- hipoalergiczne, nie powodująca podrażnień;

- wyposażone w górnej części w kształtkę umożliwiającą dopasowanie do kształtu nosa, zapewniającą całkowitą ochronę przed czynnikami zakaźnymi, z uwzględnieniem prątków gruźlicy;

- posiadające trójpanelową konstrukcję;

- dokładnie przylegające do twarzy;

- posiadające gwarancję efektywności min. 8 h;

- zapewniające łatwość oddychania;

- posiadające minimalną skuteczność filtra: 95%;

- pakowane pojedynczo.

- Maski chirurgiczne w ilości 1 000 000 szt.

Maski chirurgiczne spełniające następujące wymagania:

- produkt:

- zgodny z normą PN-EN 14683:2006 - Maski chirurgiczne - Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2019),

- posiadający deklarację zgodności  na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklarację zgodności 
z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745;

- chroniące przed czynnikami infekcyjnymi;

- posiadające skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98%;

- posiadające oddychalność (ciśnienie różnicowe - Pa) zgodne z normą PN-EN 14683:2019;

- biostatyczne (zachowanie czystości bakteryjnej);

- wykonane z trójwarstwowej włókniny, która nie podrażnia i nie uczula skóry;

- posiadające gumkę umożliwiającą założenie maseczki o uszy;

- w części środkowej posiadające zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody;

- w jednej krawędzi posiadające wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania;

- rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm;

- nie zawierające włókien szklanych ani metali ciężkich;

- pakowane  w indywidualne opakowanie lub w opakowania zbiorcze max. 50 szt.

IV. Postanowienia ogólne

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych wyłącznie w podziale na asortyment, nie ilość.

- Dostawa na koszt wykonawcy do wskazanego przez Zamawiającego punktu na terenie miasta Torunia lub powiatu toruńskiego.

V.  Oferta powinna zawierać:

- Dane oferenta.

- Wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę formularz cenowy.

- Wymagane certyfikaty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

- Dokumenty potwierdzające zgodność produktów ze wskazanymi normami i wymaganiami.

VI. Termin i sposób składania ofert:

1)  Termin składania ofert upływa dnia 28.03.2022 r.

2) Oferty proszę przekazywać drogą elektroniczną na e- mail: zakupy-efs@kujawsko-pomorskie.pl

VII. Kryteria oceny:

- Jakość zaproponowanych produktów, rozumiana jest jako posiadanie przez wyroby wskazanych w zaproszeniu certyfikatów i jest kryterium obligatoryjnym. Niespełnienie kryterium powoduje odrzucenie oferty.

- Kryteria punktowe:

- najniższa cena brutto – do 80 pkt.

Przy czym liczba punktów ustalana jest w następujący sposób:

cena brutto najtańszej oferty

-----------------------------------------------  x 80 (waga kryterium) = ilość punktów

cena brutto oferty badanej

Wynik końcowy powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsca po przecinku.

- termin dostawy - najkrótszy czas realizacji zamówienia – do 10 pkt.:

dostawa w ciągu 1 – 5 dni od podpisania umowy – 10 pkt.

dostawa w ciągu 6 – 10 dni od podpisania umowy – 7 pkt.

dostawa w ciągu 11 – 15 dni od podpisania umowy – 5 pkt.

dostawa w ciągu 16 – 21 dni od podpisania umowy – 3 pkt.

dostawa w ciągu 22 i więcej dni od podpisania umowy – 0 pkt.

- wielkość zamówienia:

dostarczenie całości zamówienia – 10 pkt.

dostawa częściowa zamówienia – 0 pkt.

7. Dodatkowe informacje:

1) Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie prawo do skorzystania z prawa opcji 
na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych w wysokości do 50% przedmiotu zamówienia określonej w zaproszeniu do składania ofert.

2)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.

FORMULARZ Cenowy

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2

87-100 Toruń

| Nazwa i adres dostawcy |  |
| --- | --- |
| Osoba do kontaktu |  |
| Telefon Adres e-mail |  |

|  | Fartuchy ochronne, jednorazowe | Rękawice medyczne, ochronne | Maski FFP 2 | Maski chirurgiczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cena jednostkowa netto w zł |  |  |  |  |
| stawka VAT |  |  |  |  |
| cena jednostkowa brutto w zł |  |  |  |  |
| wartość zamówienia |  |  |  |  |

Termin dostawy ………………………………….. dni

................................. dnia .......................                          .................................................................

imię, nazwisko i podpis osoby/osób/               upoważnionej/ych wraz z imienną pieczątką