Toruń,  01.06.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na dostarczenie pulsoksymetrów 
w ramach dwóch projektów:

„Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne 
i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego

oraz

„Doposażenie szpitali w Województwie Kujawsko-Pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- Podstawa prawna zastosowanego trybu zaproszenia do składania ofert - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Dane zamawiającego:

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ I - W ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” zapytanie obejmuje:

PULSOKSYMETR z nadrukiem wraz z projektem graficznym w ilości 800 szt.:

napalcowy pulsoksymetr przeznaczony do pomiaru SpO2 i PR dla dorosłych i dzieci, 
do użytku indywidualnego

czytelny kolorowy wyświetlacz

pomiar w sposób nieinwazyjny

szybki pomiar (około 6 -7 sekund)

kolorowy wyświetlacz LCD

fala przebiegu słupkowa, tzw. fala PLETH

zakres pomiaru SpO2: 0% – 100%

zakres pomiaru tętna: 30 bpm – 250 bpm

sposób wyświetlania: wykres słupkowy i wykres pletyzmograficzny

zasilanie: 2 baterie alkaliczne (w zestawie z pulsoksymetrem)

dokładność: 1% dla SpO2 i 1bpm dla tętna

nadruk w jednym kolorze powinien zawierać logotypy wg zał. nr 3 oraz tytuł projektu 
i w miarę możliwości informację o współfinansowaniu projektu oraz być zgodny 
z wytycznymi opisanymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności”. Jakość znakowania powinna gwarantować jego czytelność przez okres 
co najmniej 5 lat.

CZĘŚĆ II - W ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w Województwie Kujawsko-Pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” zapytanie obejmuje:

PULSOKSYMETR z nadrukiem wraz z projektem graficznym w ilości 800 szt.:

napalcowy pulsoksymetr przeznaczony do pomiaru SpO2 i PR dla dorosłych i dzieci, 
do użytku indywidualnego

czytelny kolorowy wyświetlacz

pomiar w sposób nieinwazyjny

szybki pomiar (około 6 -7 sekund)

kolorowy wyświetlacz LCD

fala przebiegu słupkowa, tzw. fala PLETH

zakres pomiaru SpO2: 0% – 100%

zakres pomiaru tętna: 30 bpm – 250 bpm

sposób wyświetlania: wykres słupkowy i wykres pletyzmograficzny

zasilanie: 2 baterie alkaliczne (w zestawie z pulsoksymetrem)

dokładność: 1% dla SpO2 i 1bpm dla tętna

nadruk w jednym kolorze powinien zawierać logotypy wg zał. nr 4 oraz tytuł projektu 
i w miarę możliwości informację o współfinansowaniu projektu oraz być zgodny 
z wytycznymi opisanymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności”. Jakość znakowania powinna gwarantować jego czytelność przez okres 
co najmniej 5 lat.

4. Postanowienia ogólne

1) W ramach zamówienia zostaną zawarte 2 odrębne umowy dla każdego z projektów.

2) Termin realizacji zamówienia: projekt znakowania powinien zostać przesłany Zamawiającemu do akceptacji drogą elektroniczną w terminie 1 dnia roboczego od dnia podpisania umowy na adres: a.pelczar@kujawsko-pomorskie.pl.

W przypadku wystąpienia uwag do przygotowanego projektu Zamawiający zgłosi je

w terminie 1 dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

3) Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w nieprzekraczalnym terminie 
do 25 czerwca 2022 r.

4) Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w całości do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na adres:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń,

na koszt Wykonawcy.

5.  Oferta powinna zawierać: prawidłowo wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę formularz cenowy, oddzielnie dla części I (zał. nr 1) i II (zał. nr 2).

6. Termin i sposób składania ofert:

1)  Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2022 r.

2)  Oferty proszę przekazywać drogą elektroniczną na e- mail: zakupy-efs@kujawsko-pomorskie.pl

7. Kryteria oceny:

najniższa cena brutto – 100 pkt.

Przy czym liczba punktów ustalana jest w następujący sposób:

cena brutto najtańszej oferty

-----------------------------------------------  x 100 (waga kryterium) = ilość punktów

cena brutto oferty badanej

Wynik końcowy powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsca po przecinku.

8. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.