Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 23 stycznia 2023 roku

Zamawiający:

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

NIP: 956-19-69-536

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

SZ-II.9210.2.2022

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Zakup materiałów i wyposażenia w celu zwiększenia dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

- Czas realizacji: 21 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

- Zakres zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z poniższą listą:

- kontrastowe i antypoślizgowe nakładki schodowe - 20 szt.,

- taśmy kontrastowe antypoślizgowe - 132 m.b.,

- wózki ewakuacyjne - 9 szt.,

- lupa elektroniczna - 1 szt.,

- znaczniki informacyjno-nawigacyjne - 3 sztuki.

Zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Koszty dostarczenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna materiałów i wyposażenia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kontrastowe i antypoślizgowe nakładki schodowe | wymagane parametry: - element kontrastowy na stopnicy i podstopnicy, - profil aluminiowy, - profil fazowany na stopnicy wykonany z aluminium, - szerokość listwy: 50 mm, - długość listwy: 2,4 m, - kolorystyka: wkładka kontrastowa czarna, - sposób montażu: wkręcane do podłoża z możliwością klejenia. | szt. | 12 |
| 2. | kontrastowe i antypoślizgowe nakładki schodowe | wymagane parametry: - element kontrastowy na stopnicy i podstopnicy, - profil aluminiowy, - profil fazowany na stopnicy wykonany z aluminium, - szerokość listwy: 50 mm, - długość listwy: 3,2 m, - kolorystyka: wkładka kontrastowa czarna, - sposób montażu: wkręcane do podłoża z możliwością klejenia. | szt. | 8 |
| 3. | taśmy kontrastowe antypoślizgowe | wymagane parametry: - grubość całkowita: 0,65 mm, - materiał: tlenek glinu, - rodzaj gradientu: ziarno mineralne, - wielkość ziarna: drobne, - rodzaj klej: akryl modyfikowany, - odporność na UV: tak, - kolor: żółty. | m.b. | 66 |
| 4. | taśmy kontrastowe antypoślizgowe | wymagane parametry: - grubość całkowita: 0,65 mm, - materiał: tlenek glinu, - rodzaj gradientu: ziarno mineralne, - wielkość ziarna: drobne, - rodzaj klej: akryl modyfikowany, - odporność na UV: tak, - kolor: czarny. | m.b. | 66 |
| 5. | wózki ewakuacyjne | wymagane parametry: - samoregulacyjne gąsienice hamujące ruch obciążonego krzesła, - wzmocnione samoregulacyjne gąsienice kontrolują szybkość opadania na wszystkich rodzajach schodów, - antypoślizgowy uchwyt o regulowanej wysokości, ułatwiający rozkładanie, obsługę i kompaktowe przechowywanie krzesła, - wyściełany zagłówek z paskiem unieruchamiającym, ogranicza ruch głowy, zabezpieczając pasażera, - 4-punktowe pasy bezpieczeństwa z mechanizmem szybkiego uwalniania, - 4-punktowe pasy bezpieczeństwa, do zwiększonej stabilizacji osoby w siedzisku krzesła, - przedni uchwyt do transportu krzesła w górę schodów, przez zespół dwóch lub czterech operatorów, - tylni uchwyt do transportu krzesła w górę schodów, przez zespół dwóch lub czterech operatorów, - kółka z przemysłową blokadą, do sytuacji, w których krzesło musi być nieruchome, - regulowana pozycja siedziska, pozwala na optymalną pozycję usadowienia osoby, zarówno na siedzisku płaskim, jak i hamaku, - łatwo rozkładane, gotowe do pracy w kilka sekund, - proste w obsłudze, - pojedynczy operator może ewakuować w dół schodów osoby o wadze do 200 kilogramów, - zapewnia szybką i bezpieczną ewakuację awaryjną, - montowane na ścianie, - lekka konstrukcja, - wykonane z ogniotrwałego materiału, - dopuszczalne obciążenie do 250 kg, - wysokość po złożeniu 124 cm, - szerokość 57 cm, - głębokość po złożeniu 26,5 cm, - waga max do 17 kg, - dopuszczalne obciążenie 250 kg. | szt. | 9 |
| 6. | lupa elektroniczna | wymagane parametry: - regulowane powiększenie od 2x do 14x, 5-megapikselowa kamera z auto fokusem o rozdzielczości HD, - ekran LCD, panoramiczny, 5-calowy, 16:9, - 20 trybów kolorów o wysokim kontraście, w tym 15 konfigurowalnych, - bateria litowo-jonowo-polimerowa wystarczająca na 3 godziny nieprzerwanej pracy, 3 godziny ładowania, - port USB, - kamera o rozdzielczości HD, - wysoki, 14-krotny poziom powiększenia, - panoramiczny, 5-calowy ekran LCD, - wbudowane oświetlenie LED, - możliwość zachowywania w wewnętrznej pamięci 80 obrazów, - możliwość przesyłania obrazów na komputer poprzez port USB. | szt. | 1 |
| 7. | Znaczniki informacyjno-nawigacyjne | wymagane parametry: - Beacon z głośnikiem: - moduł bluetooth Low Energy umożliwiający: - uruchomienie funkcji dźwiękowych, - wysłanie tekstu dla syntezatora, - wybór języka, - odczytanie informacji diagnostycznych/statystycznych, - tymczasową zmianę głośności (na czas jednej sesji z konkretnym użytkownikiem), - programowanie ustawień, - upgrade oprogramowania firmware. - tekst dla syntezatora jest wysyłany z prędkością ok 4500 bajtów na sekundę (iOS 9.3, Android N), - maksymalna długość tekstu 4840 bajtów, - maksymalnie siedem programowalnych tekstów dla każdego języka, - wbudowany iBeacon z możliwością zaprogramowania dowolnego UUID, minor, major, - pakiety advertising są wysyłane z zaprogramowaną częstotliwością od 100 ms do 10 s, - programowana moc nadawania od -18dBm do +8dBm. - funkcje dźwiękowe: - odtwarzanie zaprogramowanego krótkiego (kilka sekund) sygnału dźwiękowego, - odtwarzanie zaprogramowanego komunikatu głosowego w wybranym języku, - odtwarzanie w dowolnej kombinacji: sam sygnał, sam komunikat lub komunikat z dźwiękiem, - maksymalna długość nagrania około 350 sekund, po 50 sekund na każdy język, - maksymalna głośność odpowiada ciśnieniu akustycznemu ok. 67 dB w odległości 15 metrów, - głośność jest programowana (sześć poziomów), - samoczynne dostosowanie głośności do zmierzonego hałasu otoczenia (funkcja programowalna). - wybór języka: - maksymalnie siedem języków z czego jeden jest traktowany jako rezerwowy (podstawowy), czyli wybierany wówczas, gdy nie można znaleźć na liście języka odpowiadającego językowi urządzenia mobilnego, - lista języków dostępnych jest programowana, identyfikatory takie jak w ISO639 lub podobne. - programowanie ustawień (konfigurowanie), dźwięków i tekstów: - zmiana konfiguracji wymaga zmiany poziomu uprawnień z podstawowego (użytkownik) na wyższy (admin lub producent) poprzez sparowanie bluetooth (Just Works) i podanie hasła, - uprawnienia admina pozwalają na zaprogramowanie: - komunikatów tekstowych, - danych audio komunikatów słownych i sygnału dźwiękowego (format niestandardowy w postaci zbliżonej do VAW, do programowania posłuży specjalna aplikacja dla Androida lub windowsowy program dla laptopa wyposażonego w modem bluetooth LE), - kodów dla każdego z siedmiu języków (np. w/g ISO639). - uprawnienia producenta dodatkowo pozwalają na zaprogramowanie ustawień: - nazwa znacznika (maks. 16 bajtów), - 13 bajtów w danych pakietów advertising i scan response (m.in. określają typ znacznika), - poziom głośności i włączanie/wyłączanie funkcji dostosowania do hałasu otoczenia, - moc nadawania, - częstotliwość nadawania pakietów advertising, - limit odtworzeń (od 1 do 255 lub bez limitu) na pół godziny dla jednego adresu MAC, - UUID, major i minor dla iBeacona. | szt. | 1 |
| 8. | Znaczniki informacyjno-nawigacyjne | wymagane parametry: - konfigurowalny z PC: - moc z jaką urządzenie pracuje w zakresie od -18 dBm do +8/20 dBm, - nazwa urządzenia, - rozgłaszane UUID - 16 znaków ASCII, - maska kanałów używanych do rozgłaszania, - dane ramki rozgłoszeniowej wraz z odpowiedzią na zapytanie w trybie imitowania innego urządzenia BLE, - hasło użytkownika, - hasło dostępu do urządzenia; niezależne od hasła użytkownika, hasło dla autoryzacji aplikacji na smartfona lub PC. - zasilanie: - bateria CR2032 lub 14250 (1/2 AA) lub CR2. - obudowa: - plastikowa, - wymiary: - CR2032: Ø 32 mm x 9,5 mm, - 14250: Ø 39 mm x 38 mm, - 14250/CR2: 52mm x 32 mm x 19 mm. - pozostałe: - możliwość zdalnej wymiany oprogramowania, - alternatywny firmware: iNode Beacon T: w ramce rozgłoszeniowej wysyłana jest temperatura urządzenia, czas skanowania aktywnego w godzinach, chwilowy współczynnik efektywności skanowania, - jedna dioda LED, - czujnik temperatury o rozdzielczości 1 °C, - temperatura pracy: od -30 do 65 °C, - wilgotność: 20-80% RHG, - masa: 5 g - 30 g. - wyposażenie: - bateria CR2032 lub 14250 (1/2 AA) lub CR2, - współpraca z bezpłatną aplikacją, system składa się z elementów takich jak: - strona internetowa, - aplikacja mobilna na systemy iOS i Android, - panel administracyjny do zarządzania beaconami, - moduł komunikacji z beaconami. | szt. | 2 |

Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy producentów 
i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów 
i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, w związku z czym w formularzu cenowym którego wzór określono załączniku nr 2 do zapytania ofertowego należy wskazać szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu celem możliwości stwierdzenia przez zamawiającego, czy oferowany przedmiot jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełni następujące warunki:

- posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże posiadanie doświadczenia w realizacji 
w przeciągu ostatnich 2 lat co najmniej 3 tożsamych zamówień, tj. zakupu materiałów i wyposażenia dla administracji państwowej, samorządowej lub biznesu dla wartości co najmniej 30.000,00 złotych,

- na dzień złożenia oferty nie zalega z wymagalnymi należnościami o charakterze publiczno-prawnym,

- nie znajduje się w stanie upadłości bądź likwidacji,

- nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Forma płatności i finansowanie

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację wyżej opisanego zamówienia. Zamawiający uiści płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zrealizowania usługi i dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisania bez uwag protokołu odbioru. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Faktura powinna być wystawiona na Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-69-536. Ponadto na fakturze należy wpisać Płatnika, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

- Wykonawca:

- powinien przekazać instrukcję obsługi sprzętów w języku polskim,

- powinien udzielić gwarancji na okres 24 miesięcy,

- powinien zapewnić pełną obsługę serwisową dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji,

- powinien dostarczyć materiały i wyposażenie fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem,

- powinien dostarczyć przedmiot zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- odpowiada za dostarczony przedmiot zamówienia w czasie transportu, a w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

- Warunki gwarancji

Okres gwarancji dostarczonych materiałów i wyposażenia liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad. Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wykonawcy wady objęte gwarancją niezwłocznie po ich wystąpieniu.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, w trakcie użytkowania przez Zamawiającego, wad jakościowych lub usterek przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do wymiany wadliwego asortymentu w terminie 14 dni roboczych, licząc od złożenia
przez Zamawiającego reklamacji. W przypadku braku możliwości, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymania ww. terminu, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy ostateczny termin wykonania naprawy i zwrotu naprawionych materiałów oraz sprzętu Zamawiającemu.

- Warunki odbioru przedmiotu zamówienia

Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia i dokonania płatności jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz podpisanie przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru.

- Informacje dodatkowe:

- w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych,

- Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach,

- w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień określonych przez Zamawiającego,

- informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail),

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy, 
bez podawania przyczyny,

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, gdyż potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Aktualne zapytanie ofertowe jest jednym z trzech postępowań wyodrębnionych pod względem jakościowym, które prowadzone będą w ramach umowy Nr DSG/0085 
z dnia 5 stycznia 2023 r. zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

- osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest p. Krzysztof Przewoźny, tel. 56 652 18 21, e-mail: k.przewozny@kujawsko-pomorskie.pl oraz p. Aleksandra Bernacka, tel. 56 621 25 73, e-mail: a.bernacka@kujawsko-pomorskie.pl.

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu

Spraw Społecznych i Zdrowia
Krystyna Żejmo-Wysocka