Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 29 marca 2023 roku

uwzgledniający modyfikację wprowadzoną w dniu 11 kwietnia 2023 r.

Formularz cenowy

nazwa i adres wykonawcy:

tel:

fax:

e-mail:

Zakup usługi wykonania poręczy schodowych w celu zwiększenia dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zakup realizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami”, będącego częścią projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Specyfikacja techniczna |  | Cena jednostkowa netto (zł) | Należny podatek VAT (zł) | j.m. | Ilość | Wartość całkowita netto (zł) | Wartość całkowita brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Wykonanie poręczy schodowych |  | Wymagane parametry pojedynczej poręczy: a) przeznaczenie: do użytku wewnętrznego, b) średnica: 55 mm, c) obwód: 175 mm, d) kolor lakieru: dąb rustykalny, e) kształt: okrągły, f) materiał: drewno sezonowane Jesion, zabezpieczone środkami chemicznymi ograniczającymi palność oraz zabezpieczone preparatami ograniczającymi zużycie; poręcze powinny być pokryte środkiem chemicznym, który ujednolici kolorystykę z poręczami już zamontowanymi; drewno wykorzystane do wykonania poręczy powinno być pozbawione ostrych krawędzi, sęków i drzazg, g) zakończenie: końce poręczy powinny być zawinięte w dół tak aby nie można było zaczepić się fragmentami ubrania oraz zapewniać bezpieczne użytkowanie przez m.in. osoby z niepełnosprawnościami, h) sposób montażu: poręcze powinny być przystosowane do trwałego montażu przy ścianie klatki schodowej za pomocą stalowych kotw, które trwale będą przytwierdzone do ściany; kotwy powinny być wykonane ze stali i zakończone stalową opaską (mufą) umożliwiającą połączenie poręczy z kotwą; na każdym dwumetrowym odcinku poręczy drewnianej powinny znajdować się trzy kotwy z obejmami do mocowania na ścianie; kotwy wraz z obejmami powinny być zabezpieczone przed korozją i pokryte farbą w tym samym kolorze, który był wykorzystany przy poręczach już zamontowanych (kolor farby do kotw metalowych: czerwony tlenkowy), i) gwarancja: Wykonawca udzieli przynamniej dwuletniej gwarancji. |  |  |  | m.b. | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

……………………………………………………                                                     							…..……………………………………………………

miejscowość, data							podpis Oferenta / osoby uprawnionej do

reprezentowania Oferenta