## Arkusz1
Wnętrze, budynku powinno być nowoczesne, multimedialne, komfortowe, funkcjonalne, przyciągające szczególnie dzieci i młodzież. Z racji bezpośredniego sąsiedztwa budynku Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, będącego instytucją kultury, zajmującą się popularyzacją wiedzy naukowej i technicznej, budynek mający stanowić siedziby jednostek kultury, powinien w naturalny sposób stanowić jego uzupełnienie przez stworzenie miejsca rozwijania pasji przez dzieci i młodzież. Warunki szczegółowe. 1) Celem inwestora jest uzyskanie obiektu o najwyższych walorach estetyczno-architektonicznych, funkcjonalnych i jakościowych. 2) Planowana dokumentacja powinna uwzględniać rozwiązania, które zapewnią energooszczędność i optymalizację zużycia energii. 3) Inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko i nie powodować emisji zanieczyszczeń powietrza, ścieków, hałasu. 4) Projektowane roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku powinny uwzględniać wykorzystanie inteligentnych instalacji energooszczędnych, ogniw fotowoltaicznych bądź pokrewnych instalacji. Organizator oczekuje rozwiązań ekonomicznie optymalnych, możliwych do zastosowania w budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi. 5) Komunikacja pomiędzy kondygnacjami powinna odbywać się istniejącą klatką schodowa oraz planowanymi dźwigami osobowymi przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych. 6) Budynek powinien zostać wyposażony w przynajmniej dwa dźwigi osobowe ogólnodostępne oraz w dźwig towarowy posiadający minimalne wymiary kabiny: 2700 x 1500 x 2300 mm. 7) Na parterze powinny zostać zaprojektowane pomieszczenia o przeznaczeniu magazynowym, posiadające dostęp umożliwiający rozładunek przedmiotów wielkogabarytowych bezpośrednio z samochodów ciężarowych. Pomieszczenie powinno być usytuowane w pobliżu dźwigu towarowego. 8) W budynku powinno zostać zaprojektowane połączenie komunikacyjne: wewnętrzne z sąsiednim budynkiem „Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy”. Na każdym piętrze powinny znaleźć się sanitariaty, w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
9) W ramach funkcji kawiarni: należy przewidzieć miejsce, odpowiednie instalacje przewidziane na urządzenia do przygotowywania kawy, herbaty, drobnego poczęstunku; przewiduje się wyłącznie możliwość cateringowego wydawania posiłków, bez ich przygotowywania na miejscu, kuchnia z technologią barową (urządzenia podgrzewające, utrzymujące temperaturę posiłków) oraz niewielkie zaplecze kuchenne. Powierzchnia zaplecza i konsumpcji odpowiednia dla ok. 40 osób (zgodnie z normami dla lokali gastronomicznych). 10) W ramach zamierzenia inwestor dopuszcza możliwość rozbudowy budynku w ograniczonym zakresie: w celu dostosowania budynku i pomieszczeń do przepisów technicznych i zasad wiedzy technicznej w związku ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje budynku użyteczności publicznej – w tym rozbudowę budynku o zewnętrzne szyby windowe dla dźwigów osobowych i dźwigu towarowego lub podwyższenie budynku. 11) Konieczność dostosowania wejścia do budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez wybudowanie pochylni na zewnątrz budynku. 12) Dla terenu objętego zamierzeniem autor dokumentacji powinien przewidzieć, miejsca parkingowe, stojaki i wiatę dla rowerów, ławki, projekt zagospodarowania zieleni. Liczba miejsc parkingowych powinna zostać zaprojektowana zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 13) Instalacje przewidziane do realizacji w ramach zamierzenia: a) wodno-kanalizacyjna wraz z przyłączami; b) centralnego ogrzewania; c) klimatyzacji-wentylacji; d) elektryczna wraz z rozdzielnią; e) kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami; f) sygnalizacji p.pożarowej; g) nawadniania terenów zielonych; h) oświetlenia awaryjnego; i) niskoprądowe wraz z siecią komputerową (instalacja przeznaczona do systemu inwentaryzacji i kontroli środków trwałych przy wykorzystaniu technologii RFID; system wokand elektronicznych – monitorów, dla sal, pomieszczeń w których będą organizowane wydarzenia kulturalne); j) elektroniczny system sterowania instalacjami wewnętrznymi budynku (węzeł ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, agregaty wody lodowej, centralnej klimatyzacji, instalacja elektryczna, oświetleniowa, przeciwpożarowa); k) monitoring wewnętrzny i zewnętrzny budynku.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - poziom pierwszy
Nazwa i funkcja pomieszczenia | przestrzeń czytelnicza (relaksacyjna) | szatnia | pomieszczenia biurowe | archiwum | toalety | magazyn | pomieszczenia gospodarcze
Powierzchnia pomieszczenia | 200-210 m² | 10-15m² | 15-20 m2 | 10-20m² | ? / wg wymogów przepisów technicznych względem wskazanej liczby osób | 20-40m² | 20-30m²
Opis, charakterystyka pomieszczenia - sposób jego użytkowania główna funkcja: wyposażenie w sieci, przyłącza, specjalistyczne oświetlenie, (inne konieczne instalacje wewnętrzne); wskazanie szczególnego sposobu wykończenia, wskazanie niestandardowych materiałów, niezbędnych - stałych elementów wyposażenia. | przestrzeń dla czytelników wyposażona w fotele multimedialne do odsłuchiwania muzyki i audiobooków - instalacje strukturalne (duża ilość w wykonaniu podłogowym), instalacje elektryczna dostosowana do potrzeb, strefowe nagłośnienie i oświetlenie* winda przeszklona okragła ze schodami naokoło | szatnia + szafki ubraniowe zamykane na klucz | przestrzeń do obsługi czytelników (lada recepcyjna z wyposażeniem) | x | 2 toalety (w tym jedna dla osób niepełnosprwanych wraz z przewijakiami dla dzieci), | x | magazynek gospodarczy - miejsce przechowywania sprzętu (krzesła, stoły)
instalacj elektryczna | napięcie 230V (ilość grniazd wtykowych); napięcie 400V (?); oprawy; łączniki; system RFID + bramki kontroli dostępu | zgodna z projektem elektrycznym | zgodna z projektem elektrycznym | zgodna z projektem elektrycznym | zgodna z projektem elektrycznym | zgodna z projektem elektrycznym | zgodna z projektem elektrycznym
instalacja i urządzenia sanitarne | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem
urządzenia technologiczne | zgodne z załacznikiem* | x | x | x | x | x | x
wentylacja | klimatyzacja strefowa | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem
podłogi i posadzki | wykładzina w kaflach do obiektów użyteczności publicznej / gres wysokiej jakości | gres | gres | gres | gres | gres | gres
sposób wykończnia ścian | gładź + malowanie farbami zmywalnymi | gładź + malowanie farbami zmywalnymi | gładź + malowanie farbami zmywalnymi | gładź + malowanie farbami zmywalnymi | gładź + malowanie farbami zmywalnymi | gładź + malowanie farbami zmywalnymi | gładź + malowanie farbami zmywalnymi
wykończnie sufitu | winda - szkło, wypełnienia interaktywne w otworach sufitowych | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem
stolarka drzwiowa i okienna | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji
parapety | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji
Szacowana liczba pracowników - obsługa instytucji. | 10-15 osób | x | 5 | x | x | x | x
Szacowana liczba gości / zwiedzających / uczestników zajęć. | 250 dziennie | 250 dziennie | x | x | x | x | x
* Biblioteka będzie wyposażona w samoobsługowe stanowiska RFID do automatycznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów, automaty do ładowania kart bibliotecznych, za pomocą których można regulować płatności (także w bibliotecznej kawiarence), bezprzewodowy system informacji, konsole gier i „multimedialne” fotele do słuchania muzyki czy oglądania filmów. Dodatkowo planujemy wyposażenie Biblioteki w: • Wysokowydajne zestawy komputerowe z dotykowymi monitorami, • System prezentacji trójwymiarowej OCULUS VR, • Coffe Table Ideum (interaktywne dotykowe multimedialne stoły), • Czytniki e-booków, • Tablety, • Aktywne kurtyny wodne, • Projektory multimedialne, • Tablice multimedialne, • System nagłaśniający. Planujemy także zakup specjalnych automatów, pozwalających użytkownikom na skopiowanie do telefonów komórkowych różnych materiałów (np. muzyki, e-booków, wykazów bibliotecznych nowości, plików wideo z wykładami, przewodników po bibliotece, itd.). W Bibliotece zostanie odpowiednio zaprojektowana i wykonana nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna, instalacje p.poż, SAP, alarmowe, dozorowe, klimatyzacyjne, wentylacyjne Przewidziano także wydzielenie odpowiednio wyposażonej przestrzeni wystawienniczej dedykowanej artystycznej aktywności mieszkańców.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - poziom drugi
Nazwa i funkcja pomieszczenia | galeria (powierzcnia wystawowa) | szatnia | pomieszczenia biurowe | archiwum | toalety | magazyn | pomieszczenia gospodarcze
Powierzchnia pomieszczenia | 140-180 m² | 10-15m² | 15-20 m2 | 10-20m² | ? / wg wymogów przepisów technicznych względem wskazanej liczby osób | 20-40m² | 20-30m²
Opis, charakterystyka pomieszczenia - sposób jego użytkowania główna funkcja: wyposażenie w sieci, przyłącza, specjalistyczne oświetlenie, (inne konieczne instalacje wewnętrzne); wskazanie szczególnego sposobu wykończenia, wskazanie niestandardowych materiałów, niezbędnych - stałych elementów wyposażenia. | przestrzeń dla czytelników z systemem ścianek mobilnych dla uzyskania przestrzeni na: xbox, symulatory, pracownia robotyki, przestrzeni dla najmłodszych | x | przestrzeń do obsługi czytelników (lada recepcyjna z wyposażeniem) | x | 2 toalaty (w tym jedna dla osób niepełnosprwanych wraz z przewijakiami dla dzieci), | x | magazynek gospodarczy - miejsce przechowywania sprzętu (krzesła, stoły)
instalacj elektryczna | przestrzeń czytelnicza (relaksacyjna) | zgodna z projektem elektrycznym | zgodna z projektem elektrycznym | zgodna z projektem elektrycznym | zgodna z projektem elektrycznym | zgodna z projektem elektrycznym | zgodna z projektem elektrycznym
instalacja i urządzenia sanitarne | 200-210 m² | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem
urządzenia technologiczne | przestrzeń dla czytelników wyposażona w fotele multimedialne do odsłuchiwania muzyki i audiobooków - instalacje strukturalne (duża ilość w wykonaniu podłogowym), instalacje elektryczna dostosowana do potrzeb, strefowe nagłośnienie i oświetlenie* winda przeszklona okragła ze schodami naokoło | x | x | x | x | x | x
wentylacja | napięcie 230V (ilość grniazd wtykowych); napięcie 400V (?); oprawy; łączniki; system RFID + bramki kontroli dostępu | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem
podłogi i posadzki | zgodne z projektem | gres | gres | gres | gres | gres | gres
sposób wykończnia ścian | zgodne z załacznikiem* | gładź + malowanie farbami zmywalnymi | gładź + malowanie farbami zmywalnymi | gładź + malowanie farbami zmywalnymi | gładź + malowanie farbami zmywalnymi | gładź + malowanie farbami zmywalnymi | gładź + malowanie farbami zmywalnymi
wykończnie sufitu | klimatyzacja strefowa | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem | zgodne z projektem
stolarka drzwiowa i okienna | wykładzina w kaflach do obiektów użyteczności publicznej / gres wysokiej jakości | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji
parapety | gładź + malowanie farbami zmywalnymi | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji | zgodna z projektem aranżacji
Szacowana liczba pracowników - obsługa instytucji. | winda - szkło, wypełnienia interaktywne w otworach sufitowych | x | 5 | x | x | x | x
Szacowana liczba gości / zwiedzających / uczestników zajęć. | zgodna z projektem aranżacji | 250 dziennie | x | x | x | x | x
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Nazwa i funkcja pomieszczenia | galeria (powierzcnia wystawowa) | szatnia | pomieszczenia biurowe | archiwum zakładowe | toalety | archiwum prac plastycznych | pomieszczenia gospodarcze | pracownia plastyczna | pracownia graficzna | pracownia multimedialna
Powierzchnia pomieszczenia | 300-320 m² | 10-20m² | 60-80m² | 20-30m² | ? / wg wymogów przepisów technicznych względem wskazanej liczby osób | 50-60m² | 40-50m² | 100-120 m2 | 60-80 m2 | 60-80 m2
Opis, charakterystyka pomieszczenia - sposób jego użytkowania główna funkcja: wyposażenie w sieci, przyłącza, specjalistyczne oświetlenie, (inne konieczne instalacje wewnętrzne); wskazanie szczególnego sposobu wykończenia, wskazanie niestandardowych materiałów, niezbędnych - stałych elementów wyposażenia. | sala wystawowa przeznaczona do prezentacji prac plastycznych, modułowe systemy ekranów wystawienniczych ( ścianki muzealne), specjalistyczne szynowe systemy oświetleniowe na których zamocowane są reflektory | pomieszczenie dla uczestników zajęć i warsztatów oraz osób zwiedzających wystawy | pomieszczenia dla instruktorów prowadzących zajęcia oraz pracowników administracji zaopatrzone w sprzęt biurowy, komputery,stoły do przygotowywania wystaw | pomieszczenie do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych zapoatrzone w regały, z dostępem do komputera |  | pomieszczenie zaopatrzone w regały na teczki z pracami plastycznymi / ze względu na ilość przechowywanych prac duże obciążenie regałów/ Stoły do segregowania prac, dostęp do komputera | podręczny warsztat i magazyn narzędzi, pomieszczenie do przechowywania ram i sztalug, wymagany dostęp do bieżącej wody | pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych wyposażone w stoły i krzesła, regały, specjalistyczne oświetlenie, łącza internetowe oraz dostęp do bieżącej wody, szafy do przchowywania materiałów i narzędzi | pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyposażone w stoły, krzesła, regały, oraz prasę graficzną, łącza internetowe, dostęp do bieżącej wody, szafy do przechowywania materiałów i narzędzi | 20 stanowisk komputerowych, stół do animacji, tablica interaktywna
instalacja elektryczna | napięcie 230V | napięcie 230 V | napięcie 230 V | napięcie 230 V | napięcie 230 V | napięcie 230 V | napięcie 230 V | napięcie 230 V | napięcie 230 V | napięcie 230 V
instalacja i urządzenia sanitarne | [7 empty] | tak | tak
urządzenia technologiczne
wentylacja
podłogi i posadzki | antypoślizgowa posadzka epoksydowa stosowana w salach wystawowych | antypoślizgowe płytki ceramiczne | parkiet, deska | parkiet, deska | standard | parkiet ,deska | płytki ceramiczne | płytki ceramiczne | płytki ceramiczne | płytki ceramiczne
sposób wykończnia ścian
wykończnie sufitu
stolarka drzwiowa i okienna
parapety
Szacowana liczba pracowników - obsługa instytucji.
Szacowana liczba gości / zwiedzających / uczestników zajęć./dziennie/ | od 30-100 osób | od 30-100 osób | 5 osób | 1 osoba |  | 1 osoba | 3 osoby | 25-30 osób | 20-25 osób | 15-20 osób
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
Nazwa i funkcja pomieszczenia. | sala główna | zaplecze socjalne | pokoje instruktorów (biurowe?) | magazyn | dział techniczny | toalety | szatnie | pomieszczenie gospodarcze | sala prób
Powierzchnia pomieszczenia. | 200-270 m² | 15-30m² | 2 x 30-40 m | 2 x 14-20 m2 | 50-70m² | ? / wg wymogów przepisów technicznych względem wskazanej liczby osób | 1 x 15-30 m2 | 10-15m² | 40-60m²
Opis, charakterystyka pomieszczenia - sposób jego użytkowania, główna funkcja: wyposażenie w sieci, przyłącza, specjalistyczne oświetlenie, (inne konieczne instalacje wewnętrzne); wskazanie szczególnego sposobu wykończenia, wskazanie niestandardowych materiałów, niezbędnych - stałych elementów wyposażenia. | sala wielofunkcyjna z systemem przesuwnych ścian wewnętrznych; sposób użytkowania: próby amatorskich zespołów artystycznych (orkiestra, 2 chóry, grupa cyrkowa), zajęcia plastyczne, teatralne, filmowe, fotograficzne, interdyscyplinarne, warsztaty, szkolenia.W sali będzie zainstalowane oświetlenie sceniczne .Antresola / balkon przeznaczony dla widzów przedstawień, koncertów. | pomieszczenie dla pracowników i uczestników zajęć | pomieszczenia dla instruktorów prowadzących zajęcia wyposażone w sprzęt biurowy i komputerowy | pomieszczenia do przechowywania instrumentów muzycznych, rekwizytów i wyposażenia grupy cyrkowej , sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego | pomieszczenie dla pracowników Działu Technicznego; funkcja biurowa i zaplecze techniczne |  | pomieszczenie dla uczestników zajęć i warsztatów | pomieszczenie do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości; podręczny magazyn materiałów biurowych i plastycznych | sala prób zespołów muzycznych, wygłuszenie ścian, podłogi, sufitu.
instalacj elektryczna | napięcie 400V | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V |  | 230 V | 230 V | napięcie 400V
instalacja i urządzenia sanitarne | x | urządzenia kuchenne, zlewozmywak, lodówka | x | x | x | standard | x | x | x
urządzenia technologiczne | x | x | x | x | x | x | x | x | x
wentylacja | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard
podłogi i posadzki | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | wygłuszenie
sposób wykończnia ścian | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | wygłuszenie
wykończnie sufitu | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | wygłuszenie
stolarka drzwiowa i okienna | standard + rolety | standard + rolety | standard + rolety | standard + rolety | standard + rolety | standard + rolety | standard + rolety | standard + rolety | wygłuszenie
parapety | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard
Szacowana liczba pracowników - obsługa instytucji. | x | x | do 5 osób | x | 5 osób | x | x | x | x
Szacowana liczba gości / zwiedzających / uczestników zajęć. | 20-120 | 20-120 | x | x | x | 20 - 120 | 20 - 120 | x | 2016-05-10