## A1-A4 Zestawienie
WYSZCZEGÓLNIENIE budynków z podaniem ich przeznaczenia
ADRES: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - zasób nieruchomości nierozdysponowanych
Arkusz A1a.
| WYSZCZEGÓLNIENIE budynków z podaniem ich przeznaczenia | CHARAKTERYSTYKA budynków - rodzaj budynku, rok budowy, stan, rodzaj pokrycia dachowego, więżba dachowa, konstrukcja budynku wraz z podaniem materiałow wykończeniowych, adres budynku | WARTOŚĆ WG. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI |  |  | windy tak/nie | podziemne garaże tak/nie
|  |  | ilość kondygnacji | budynki magazynowe-wysokość budynku i liczba kondygnacji | ilość metrów kw.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | garaż budynek główny 1 budynek główny 2 | ul. Gimnazjalna 2-2a w Bydgoszczy rok budowy 1886 r., budynki wykonane w technologii tradycyjnej, podpiwniczone, z poddaszem częściowo mieszkalnym; fundamenty i ściany murowane z cegły ceramicznej czerwonej pełnej; dach drewniany płaski wielospadowy, kryty papą; okna i drzwi drewniane budynek jest w złym stanie technicznym, wymaga kapitalnego remontu; posiada instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazowa i centralnego ogrzewania(obie odłączone od zasilania) budynek nie jest zagospodarowany | budynki dwukondygnacyjne, podpiwniczone |  | 80 595,10 468,80 | brak | brak
2. | budynek administracyjny | ul. Toruńska 30 we Włocławku rok budowy ok.. 1937 r.; konstrukcja budynku murowana z cegły ceramicznej pełnej; stropy gęstożebrowe typu Ackermana; dach drewniany jedno i trzyspadowy, pokryty papą , z rynnami i rurami spustowymi; okna i drzwi zewnetrzne plastikowe; stan budynku średni wymagajacy remontu; wyposażony w instalację elektryczną, instalacja wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania (własna kotłownia) - odłączone; budynej jest niezagospodarowany | budynek dwu-bryłowy częśc wysoka - dwupiętrowy z piwnicami część niska - portiernia |  | 1014.8 | brak | brak
3. | budynek garażowy | ul. Powstania Wielkopolskiego - Św. Ducha 33 w Strzelnie budynek murowany, dach płaski, kryty papą |  |  | 78
4. | garaż | ul. Lotników w Barcinie, garaż ten znajduje się w ciągu innych garaży i stanowi wraz z nimi jeden budynek garażowy |  |  | 21
5. | budynek dawnego Pawilonu Szpitala Miejskiego - nr 1 budynek dawnego Szpitala - nr 2 | ul. Wyszyńskiego 21-23 we Włocławku: budynek nr 1 - wzniesiony w 1797 r. przez wiele lat rozbudowywany; fundamenty kamienno-ceglane, ściany murowane z cegły ceramicznej; stropy drewniane, belkowe; więźba dachowa drewniana o konstrukcji stolcowej; stolarka okienna i drzwiowa niezachowana, prowizorycznie zaślepiona w roku 2002 budynek został wyłączony z eksploatacji, w bardzo złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki budynek nr 2 - budowany w latach 1990-1921; fundamenty kamienno-ceglane, ściany murowane z cegły ceramicznej, stropy drewniane, belkowe; więźba dachowa drewniana o konstrukcji stolcowej, dach nad korpusem dwuspadowy, w innych częściach trójpołaciowe; pokrycie dachowe - z dachówki ceramicznej i karpiówki, nieszczelne; fundamenty zawilgocone; w roku 2002 budynek został wyłączony z eksploatacji, w złym stanie technicznym | jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem część stanowi przybudówka jednokondygnacyjna budynek parterowy, niepodpiwniczony |  | 1 300 571 | brak | brak
6. | budynek godpodarczy (magazyn) | ul. Papieżki 38a we Włocławku budynek gospodarczy wolnostojący, murowany, parterowy, niepodpiwniczony; zbudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku z pustaków żelbetonowych; dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej pokryty papą na deskowaniu; stan budynku średni, natomiast dachu słaby ze wzgledu na ubytki papy; wyposazony jest w energie elektryczną; budynek nie jest zagospodarowany |  |  | 168,7
7. | budynek użytkowy | ul. Przedzamcze 8 w Toruniu zbudowany w technologii tradycyjnej w 1898 r. wolnostojący; ściany piwniczne ceglane, natomiast ściany nadziemia - z cegły pełnej, a działowe - murowane: stropy cześciowo ceramiczne, a częściowo drewniane; więźba dachowa drewniana, kleszczowo płatwiona, bez ocieplenia, kryta papą termozgrzewalną; elewacja - cegła klinkierowa wyposażony w przyłącza - woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz (odłączony); stan techniczny dość dobry cała nieruchomość jest ogrodzona | trzykondygnacyjny podpiwniczony |  | 1329 | tak
8. | budynek biurowy | ul. Moniuszki 15-21 w Toruniu budynek wybudowany w latach 50-tych XX w.; konstrukcja tradycyjna ceglana trójwarstwowa z cegły pełnej; stropy ceramiczne dwuprzęsłowe; dach żelbetowy kryty papą; stolarka okienna PCV oraz aluminiowa; stan budynku zasadniczo zadowalajacy | trzykondygnacyjny |  | 3348.57 | brak
9. | NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE BUDYNKAMI
10. |  | ul. Szpitalna w Bydgoszczy działka nr 18 o pow. 0,5519 ha
11. |  | ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 w Strzelnie działka nr 1138 o pow. 0,2793 ha
12. |  | Świecie/n Wisłą działka nr 2331/1 o pow. 0,2502 ha działka nr 2331/55 o pow. 0,2462 ha działka nr 2326/1 o pow. 0,5230 ha działka nr 2107/2 o pow. 0,0370 ha działka nr 2109/2 o pow. 0,0457 ha
13. |  | Świecie ul. Wojska Polskiego 173 działka nr 727/28 o pow. 0,0233 ha
14. |  | Świecie ul. Sądowa 18 działka nr 881/6 o pow. 0,0198 ha działka nr 881/7 o pow. 0,0383 ha działka nr 881/20 o pow. 0,1404 ha działka nr 881/21 o pow. 0,0532 ha działka nr 862/6 o pow.0,1541 ha działka nr 862/9 o pow. 0,1892 ha działka nr 864/12 o pow. 0,1166 ha działka nr 881/19 - udział (30/84) z pow. całkowita 0,9378 ha (0,3349 ha)
15. |  | Włocławek przy Alei Chopina 1h działka nr 4/29 - udział 1469/3484 z pow. całkowitej 0,0162 ha (0,0068 ha)
16. |  | Wieniec ul. Jodłowa działka nr 104/13 droga gruntowa, o pow. 0,0618 ha