ROZBIÓRKI

D-01.02.04

ROZBIÓRKI

D-01.02.04

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórkami w ramach zadania:„Roboty drogowe dla przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej stanowiący siedzibę samorzadowych instytucji kultury. Budynek magazynowy A”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę  jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką nawierzchni, krawężników i obrzeży wraz  z wywozem i utylizacją  gruzu .

2. MATERIAŁY

Nie występują

3.  SPRZĘT

3.1. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- spycharki,

- ładowarki,

- samochody ciężarowe,

- młoty pneumatyczne,

- zrywarki, sprężarki

- koparki,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów z rozbiórki

Materiały z rozbiórki stanowiące gruz  można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie .

Roboty rozbiórkowe elementów ulicy obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową.

Teren po dokonanych rozbiórkach należy uporządkować tak, aby nie stwarzał utrudnień w wykonywaniu dalszych robót .

Materiały z kamienia natauralnego (płyty i krawężniki  granitowe) należy pozostawić do dyspozycji Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych .

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni określone w ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów ulicy jest:

- m2 (metr kwadratowy) dla wszystkich rodzajów nawierzchni,

- m (metr) dla krawężników i obrzeży,

- m3(metr sześcienny)  dla ław i fundamentów  betonowych,

-      szt. (sztuki) dla elementów małej architektury,

-      m (metr) dla balustrady

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” Ilość jednostek obmiarowych zgodnie z dokumentacją określono w punkcie 1.3

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki nawierzchni i podbudowy :

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

b) dla rozbiórki krawężników i obrzeży

- odkopanie krawężników i obrzeży,

- zerwanie podsypki,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

c) da rozbiórki barierki ochronnej

- demontaż elementów stalowych , pocięcie i załadunek oraz wywiezienie złomu

- odkopanie i demontaż słupków granitowych

- oczyszczenie i przygotowanie do ponownego wbudowania

d) dla rozbiórki elementów małej architektury

- demontaż urządzeń zabawowych, ławek i przygotowanie do transportu

- rozbiórka fundamentów

- załadunek i transport gruzu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.  BN-77/8931-12                       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót rozbiórkowych,  transportu gruzu i zabezpieczenia terenu rozbiórki przed dostępem osób trzecich.