## Table 1
Elektromechanik
Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego produktu | Ilość |  | Cena jedn. brutto w zł | Cena brutto w zł łącznie
1 | Multimetr cyfrowy |  | 1 | szt. |  | 0
2 | Miernik rezystancji izolacji |  | 1 | szt. |  | 0
3 | Oscyloskop cyfrowy |  | 1 | szt. |  | 0
4 | Generator funkcyjny |  | 1 | szt. |  | 0
5 | Wskaźnik kolejności faz |  | 1 | szt. |  | 0
6 | Licznik energii czynnej 3-fazowy, elektroniczny licznik energii |  | 1 | szt. |  | 0
7 | Mostek pomiarowy RLC |  | 1 | szt. |  | 0
8 | Watomierz analogowy 1-fazowy |  | 1 | szt. |  | 0
9 | Watomierz analogowy 3-fazowy |  | 1 | szt. |  | 0
10 | Autotransformator 1 fazowy |  | 1 | szt. |  | 0
11 | Rezystory dekadowe: OPORNIK 4-DEKADOWY ; OPORNIK 6-DEKADOWY; OPORNIK 7-DEKADOWY |  | 3 | zestaw |  | 0
12 | Rezystory nastawcze 10 Ω/6 A; 100 Ω/2 A; 1000 Ω/0,5 A |  | 3 | zestaw |  | 0
13 | Kondensatory dekadowe |  | 1 | szt. |  | 0
14 | Amperomierz cęgowy AC |  | 1 | szt. |  | 0
15 | Cewki dekadowe |  | 1 | szt. |  | 0
16 | Częstościomierz |  | 1 | szt. |  | 0
17 | Tachometr cyfrowy |  | 1 | szt. |  | 0
18 | Wyłącznik nadprądowy Trójbiegunowy 400 V~; • Charakterystyka C; (poz. 18 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
19 | Wyłącznik nadprądowy Trójbiegunowy 400 V~; • Charakterystyka B; (poz. 18 OPZ) |  | 2 | szt. |  | 0
20 | Przekaźnik czasowy (poz. 19 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
21 | Stycznik (poz. 20 OPZ) |  | 3 | szt. |  | 0
22 | Styki pomocnicze (poz. 21 OPZ) |  | 3 | szt. |  | 0
23 | Łącznik przyciskowy (poz. 22 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
24 | Wyłącznik silnikowy (poz. 23 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
25 | Lampki sygnalizacyjne LAMPKA POTRÓJNA C/Z/P 1 szt; (poz. 24 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
26 | Lampka sygnalizacyjna LAMPKA POJEDYŃCZA–czerwona-1 szt.; (poz. 24 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
27 | Lampki sygnalizacyjne LAMPKA POJEDYŃCZA - pomarańczowa - 1 szt.; (poz. 24 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
28 | Lampki sygnalizacyjne LAMPKA POJEDYŃCZA - zielona -1 szt.; (poz. 24 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
29 | LAMPKA POJEDYŃCZA-niebieska-1 szt.; (poz. 24 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
30 | Silnik indukcyjny 1-fazowy (poz. 25 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
31 | Silnik 3-fazowy klatkowy (poz. 26 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
32 | Zasilacz stabilizowany napięcia stałego (poz. 27 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
33 | Praska ręczna do zagniatania końcówek kablowych (poz. 28 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
34 | Suwmiarka z odczytem elektronicznym (poz. 29 OPZ) |  | 2 | szt. |  | 0
35 | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych 25- 50 mm (poz. 30 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
36 | Mikrometry do pomiarów wewnętrznych od 5-30 mm (poz. 31 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
37 | Mikrometry do pomiarów wewne. do 75-100mm |  | 1 | szt. |  | 0
38 | Kątomierz 0-360 stopni |  | 1 | szt. |  | 0
39 | Czujnik zegarowy 0,01/0-30mm – 1 sztuka; (poz. 34 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
40 | Czujnik zegarowy 0-10 mm – 2 sztuki; (poz. 34 OPZ) |  | 2 | szt. |  | 0
41 | Statyw magnetyczny do czujnika (poz. 35 OPZ) |  | 3 | szt. |  | 0
42 | Czujnik dźwigniowy (poz. 36 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
43 | Czujnik elektroniczny (poz. 37 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
44 | Płytki wzorcowe komplet (poz. 38 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
45 | Średnicówka mikrometryczna 50-600 (poz. 39 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
46 | Średnicówka dwupunktowa zegarowa (poz.40 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
47 | Głębokościomierz mikrometryczny (poz. 41 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
48 | Głębokościomierz z odczytem cyfrowym (poz. 42 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
49 | Płyta traserska (poz. 43 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
50 | Twardościomierz do stali (poz. 44 OPZ) |  | 1 | szt. |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0